## Leistungsbedarf
Leistungsbedarf UV-1 Coffee-Lounge | [11 empty] | 2021-10-31
Nr. | Stromkreis | Anzahl | Leistung [W] | P [kW] | cos (phi) | Spannung [V] | Strom [A] 1~ | Strom [A] 3~ | Sicherung [A] | Querschnitt [mm²] | Nr. RCD | Strom RCD [A]
1 | Lampen | 10 | 50 | 0.5 | 1 | 230 | 2.1739 | - | 16 | 2.5
2 | Elektroherd | 1 | 9000 | 9 | 1 | 400 | - | 12.9904 | 16 | 4
3 | Spülmaschine | 1 | 2400 | 2.4 | 1 | 230 | 10.4348 | - | 16 | 2.5
4 |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  | -
5 |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  | -
6 |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  | -
7 |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  | -
8 |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  | -
9 |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  | -
10 |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  | -
11 |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  | -
12 |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  | -
13 |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  | -
14 |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  | -
15 |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  | -
16 |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  | -
17 |  |  |  | 0 |  |  | - | - |  | -
Gleichzeitigkeit: |  | 80% | Summe der Ströme: |  |  |  | 12.6087 | 12.9904
Reserve: |  | 20% | Aufteilung 1/3 der WS-Summe: |  |  |  | 4.2029 | 12.9904
gewählter Querschnitt: |  | 35 | Gesamtstrom: |  |  |  | 17.1933
Absicherung: |  | 35 | Gesamtstrom mit Gleichzeitigkeit: |  |  |  | 13.7546
|  |  | Gesamtstrom mit Reserve: |  |  |  | 16.5055

## Spannungsfall
Nr.